## Slide 1
Smart EMS : Monitoring Photovoltaïque Intelligent via IA
Projet de fin d’études
Saad Snani & Walid El Halouat
Thème : Monitoring intelligent, énergie propre, IA.
IMAGE_PLACEHOLDER

## Slide 2
Problématique du Solaire Off-grid
Défis :
- Autonomie énergétique
- Fiabilité du monitoring
- Maintenance préventive
IMAGE_PLACEHOLDER

## Slide 3
Objectifs du Projet
• Monitoring temps réel
• Optimisation énergétique
• Sécurité et maintenance intelligente
IMAGE_PLACEHOLDER

## Slide 4
Dimensionnement du Système
• Panneau solaire : 130W
• Batterie : 12V
• Régulateur MPPT
• Calculs adaptés à l’autonomie Off-grid
IMAGE_PLACEHOLDER

## Slide 5
Calculs de Puissance
Formules utilisées :
- Puissance = Tension x Courant
- Capacité batterie = (Conso x Autonomie) / Rendement
- Prise en compte des pertes
IMAGE_PLACEHOLDER

## Slide 6
Régulateur MPPT (98%)
• Algorithme Perturb & Observe (P&O)
• Suivi du point de puissance maximale
• Efficacité mesurée : 98%
IMAGE_PLACEHOLDER

## Slide 7
Normes de Protection
• Fusibles DC adaptés
• Disjoncteurs pour sécurité
• Respect des normes électriques solaires
IMAGE_PLACEHOLDER

## Slide 8
Schéma de Protection
Schéma Proteus des protections électriques.
IMAGE_PLACEHOLDER

## Slide 9
Architecture Dual-Core
• Arduino Mega : Acquisition capteurs
• ESP32 : Communication WiFi & traitement
• Communication série UART entre les deux
IMAGE_PLACEHOLDER

## Slide 10
Communication Série Mega/ESP32
• Protocole UART
• Fiabilité des échanges de données
• Synchronisation acquisition/émission
IMAGE_PLACEHOLDER

## Slide 11
Capteur de Courant ACS712
• Mesure précise du courant
• Intégration sur bus DC
• Calibration et filtrage logiciel
IMAGE_PLACEHOLDER

## Slide 12
Capteur Température DS18B20
• Bus OneWire
• Robustesse et précision
• Surveillance thermique batterie/panneau
IMAGE_PLACEHOLDER

## Slide 13
Schéma d’Acquisition
Schéma Proteus de l’acquisition capteurs.
IMAGE_PLACEHOLDER

## Slide 14
Dashboard Web (Next.js 14)
• Frontend : Next.js 14, Tailwind CSS
• Visualisation temps réel
• Mode sombre, responsive
IMAGE_PLACEHOLDER

## Slide 15
Base de Données MongoDB
• Stockage sécurisé des mesures
• Requêtes optimisées
• Historique et analyse des données
IMAGE_PLACEHOLDER

## Slide 16
Architecture Logicielle
• Flux : Capteurs → ESP32 → API → Dashboard
• API REST sécurisée
• Gestion des utilisateurs
IMAGE_PLACEHOLDER

## Slide 17
Nom de Domaine .me
• Hébergement sur domaine personnalisé
• Accès sécurisé et professionnel
IMAGE_PLACEHOLDER

## Slide 18
Diagnostic en Langage Naturel (Gemini Pro)
• IA générative intégrée au dashboard
• Explications claires des anomalies
• Interaction utilisateur simplifiée
IMAGE_PLACEHOLDER

## Slide 19
Maintenance Prédictive
• Détection automatique des dérives
• Alertes intelligentes
• Réduction des pannes
IMAGE_PLACEHOLDER

## Slide 20
Modes Intelligents (Eco/Boost)
• Mode Eco : optimisation consommation
• Mode Boost : performance maximale
• Sélection automatique selon contexte
IMAGE_PLACEHOLDER

## Slide 21
Intégration IA dans le Dashboard
• Interface dédiée aux diagnostics IA
• Visualisation des recommandations
IMAGE_PLACEHOLDER

## Slide 22
Validation Expérimentale
• Tests sur banc réel
• Mesures de performance et fiabilité
• Comparaison avec solutions classiques
IMAGE_PLACEHOLDER

## Slide 23
Impact Environnemental
• Réduction des émissions CO2
• Promotion de l’énergie propre
• Contribution à la transition énergétique
IMAGE_PLACEHOLDER

## Slide 24
Perspectives
• Conception d’un PCB dédié
• Améliorations futures (Edge AI, Cloud)
IMAGE_PLACEHOLDER

## Slide 25
Remerciements & Questions
Merci pour votre attention !
Contact : saad.snani@exemple.com